PL-08-50W

名    称：超高亮点光源

功    率：10W

色    温：6500k
发光面积：直径8mm
亮度照度：＞100wlux

工作环境：-20℃~70℃

外形尺寸：直径50mmx60mm
散热方式：自然散热

适配电源：PWID-6005-1
外形尺寸：

[image: image1.png]2]

v

kA
CEEAL
@EOSXO, R

2% W3- 64 350
PR
BRI,




产品特点：

     亮度已超过120wlux，同行业中处于领先地位。
